## Старшие
ЧЕМПИОНАТ |  | Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс 2021-2022 гг
Сроки проведения
Место проведения
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Зоотехния
Главный эксперт
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)
Количество конкурсантов (команд) |  | 6
Количество рабочих мест |  | 12
Общая площадь застройки компетенции |  | 128 кв.м
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. ЗОНА 1
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стойло для КРС/МРС | Размеры (Д х Ш х В) не менее 1200 х 1500 х 1200 мм. Калитка с запорным механизмом. | шт | - | 1
2 | Клетка для животного/птицы | Материал - металл. Большая дверца с запорным механизмом. Съемный моющийся лоток облегчает уборку. | шт | - | 1
3 | Ошейник для привязи МРС | Материал нейлон, усилен кожей. Длина 60 см. Ширина 2,5 см. Крепление D-образное кольцо. | шт | - | 1
4 | Веревка для привязи скота | Веревка служит для принудительного перемещения и удержания на одном месте крупных и средних сельскохозяйственных животных на небольшие расстояния. Длина - не менее 3м, толщина - не менее 12 мм. | шт | - | 1
5 | Циркуль для измерения животных | Мерный циркуль (металлический) имеет полукруглые ножки, концы которых заканчиваются шариками для предохранения животного от ранений | шт | - | 1
6 | Мерная лента | Мерная лента для измерения животных, длина ленты 100 м, ширина ленты 13 мм, двухсторонняя шкала. Изготовлена из синтетического материала. | шт | - | 2
7 | Мерная палка | Палка мерная предназначена для обмеров крупного рогатого скота | шт | - | 1
8 | Весы для взвешивания животных (до 20 кг) | Весы электронные, предназначены для взвешивания мелких животных (до 20 кг). Электропитание весов осуществляется от четырёх элементов питания, батареек АА 1.5В. Размер чаши - 545*270мм. Чаша несъёмная. Материал платформы - пластик. | шт | - | 1
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ. ЗОНА 2
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Ноутбук | Экран не менее 15.6. Поверхность дисплея матовая. Тип подсветки экрана LED. Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB. Количество портов USB не менее 3. Операционная система не ниже Windows 7. | шт | - | 3
2 | Принтер | Принтер или МФУ должен обеспечивать возможность быстрой печати из офисных приложений и программы зоотехнического учета. | шт | - | 3
3 | Мышь компьютерная | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | - | 3
4 | Калькулятор | Калькулятор бухгалтерский с крупными клавишами | шт | - | 6
5 | Контейнер для образцов корма | Вместимость не менее 2 литров. Прозрачный пластик. | шт | - | 6
6 | Щуп мешочный | Щуп мешочный цилиндрического типа предназначен для отбора точечных проб зерна и других сыпучих продуктов и материалов, находящихся в мешках. | шт | - | 1
7 | Весы технические до 1000 г | Весы технические до 1000 г. Точность 0,1г. | шт | - | 1
8 | Весы лабораторные | Весы электронные. Точность 0,001 г. Дисплей. Режимы: счетный, процентный, суммирование веса, тарирование. Платформа из нержавеющей стали. Единица измерения: грамм. | шт | - | 1
9 | Сито лабораторное с отверстиями диаметром 1 мм | Сито лабораторное металлическое с отверстиями диаметром 1 мм. | шт | - | 1
10 | Эксикатор с крышкой | Материал - стекло лабораторное. D=150мм | шт | - | 2
11 | Лоток прямоугольный | Материал - нержавеющая сталь или эмалированный металл. Размеры 400х300х45 мм | шт | - | 5
12 | Лоток почкообразный | Материал - нержавеющая сталь. Размеры 200х150х25мм | шт | - | 3
13 | Шпатель металлический | Шпатель металлический медицинский 2-х сторонний, прямой. Нержавеющая сталь. Длина 180мм | шт | - | 2
14 | Ножницы хирургические прямые | Ножницы прямые, хирургические 165 мм. Материал - нержавеющая сталь. | шт | - | 2
15 | Ступка фарфоровая с пестиком | Фарфоровая ступка № 4, ГОСТ 9147-80 предназначена для тонкого измельчения твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ. Измельчение в ступках производится вручную, с помощью песта. Для более эффективности измельчения внутренняя поверхность ступки остается шероховатой и не покрывается глазурью. Наружная сторона ступки покрыта глазурью (кроме дна и части стенок). | шт | - | 1
16 | Щипцы тигельные | Щипцы лабораторные тигельные из нержавеющей стали и нарезками на рабочей части створок. Длина 21см. Применяются для извлечения тиглей из муфельных печей и сушильных шкафов, для работы с горячими предметами. Щипцы изготовлены из нержавеющей стали, которая устойчива к воздействию высоких температур и агрессивных сред. | шт. | - | 1
17 | Бюксы алюминиевые с крышкой | Бюкса алюминиевая с крышкой. Диаметр 50мм. Высота 40 мм. | шт. | 2 | 12
18 | Эксикатор с крышкой и керамической вставкой | Материал - стекло лабораторное. Вставка керамическая. D=240мм | шт | - | 2
19 | Люминоскоп | Люминоскоп для проведения исследования продуктов с помощью метода люминоскопии | шт. | - | 1
20 | Сушильный шкаф | Сушильный шкаф с диапазоном температур в рабочей камере от 0 °С до 130 °С | шт | - | 1
21 | Мельница лабораторная ножевая | Универсальная роторная ножевая мельница предназначена для измельчения образцов твердых, мягких, хрупких и волокнистых продуктов с высоким содержанием влаги, жира и клетчатки, чувствительных к изменению температуры при нагреве в процессе измельчения (зерно, семена масличных культур, комбикорма и пр.).Масса размалываемого продукта, г 10-150. Время размола навески массой 50 г, с 5....60. Допускаемое количество размолов в час 60. Объем загрузочного бункера изменяемый, мл 85-400. Частота вращения рабочего органа, об/мин 17000. Электропитание, В/Гц 220/50. Габаритные размеры, мм 300 х 170 х 460. Масса, кг 13. | шт | - | 1
22 | Тренажер для оказания акушерской помощи КРС | Тренажерный комплекс представляет собой полномасштабную анатомически правильную часть туловища коровы с задними конечностями и размещенным внутри плодом. Вариант предлежания плода – способ укладки, выбирает инструктор. | шт | - | 1
23 | Акушерская веревка | Акушерская веревка для фиксации, исправления положения и извлечения плода.С двух сторон веревки есть петли. Длина 150-200 см. | шт | - | 1
24 | Тренажер для наложения бинтовых повязок | Тренажер представляет собой вентральную часть туловища животного, полностью покрытую синтетическим материалом, имитирующим шерстный покров | шт | - | 2
25 | Тампонница стеклянная с притертой крышкой | Стекло лабораторное, прозрачное | шт | - | 3
26 | Муляж головы сельскохозяйственного животного | На усмотрение организаторов. Муляж головы сельскохозяйственного животного со съемными элементами (уши). | шт | - | 1
27 | Щипцы для мечения животных | Щипцы предназначены для мечения животных с помощью выщипов. Материал - нержавеющая сталь. | шт | - | 1
28 | Биркователь | Аппликатор для бирок универсальный. Конструкция позволяет с минимальными усилиями произвести установку бирки на ухо животного. Откидная игла. В комплекте: запасная сменная игла, гаечный ключ для замены. Применение: любое животное. Размер: 240x70x24 мм. Материал: металл, пластик. Игла металл. | шт | - | 1
29 | Считывающее устройство | Ручной сканер для считывания микрочипов и электронных ушных меток. Сканер с технологией беспроводного считывания для работы с электронными метками формата FDX-B. Передача данных - Bluetooth, USB. Дальность считывания 0-0,2 м. Память - не менее 20000 номеров. Питание - встроенный аккумулятор. Русифицированный интерфейс. | шт | - | 1
30 | Пинцет анатомический | на усмотрение организаторов. Должен быть установлен в стакане | шт. | - | 2
31 | Лоток, нержавеющая сталь | Габаритные размеры - 200х150х25 мм. Предназначен для размещения медицинских изделий при проведении различных процедур. Лоток устойчив к дезинфекции, стерилизации паром или химическим способом. | шт. | - | 2
32 | Ножницы канцелярские | Ножницы канцелярские с пластмассовыми ручками | шт. | - | 2
33 | Гигрометр психрометрический | Прибор для измерения относительной влажности воздуха и температуры окружающей среды в помещениях. Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется специальным фитилем из ткани, опущенным в стеклянный питатель с водой, и психрометрическая таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний "сухого" и "увлажненного" термометров. Питатель закреплен с внутренней стороны пластикового основания. Шкальная таблица и психрометрическая таблица - металлические. Термометрическая жидкость - толуол. | шт | - | 1
34 | Термометр для измерения температуры воздуха | Предназначен для измерения температуры воздуха в помещении | шт | - | 1
35 | Люксметр цифровой с выносным датчиком | Предназначен для измерения освещенности в помещениях. Тип - портативный. Функции: максимум, минимум, среднее значение, разница показаний, ручной выбор диапазона измерений, индикация выхода за диапазон измерений, автовыключение, индикация разрядки батарейки, удержание показаний. Дисплей ЖК. Подсветка дисплея. Датчик внешний выносной. | шт | - | 1
36 | Термоанемометр | Термоанемометр оснащается датчиком диаметром 10 мм. Конструкция предусматривает наличие термосенсора и нагретой струны, что гарантирует высокую точность замеров. Скорость и температура воздушного потока отображаются одновременно для удобства полного анализа окружающей среды и экономии времени оператора. USB-разъем позволяет передавать данные на компьютер. Диапазон измерения температуры воздуха, °С: 0-50 Диапазон измерения скорости воздуха, м/с: 0.1-25 | шт | - | 1
37 | Термометр молочный электронный | Предназначен для измерения температуры от 1 до 99 °С, основной погрешностью ±1,0 °С | шт | - | 1
38 | Баня водяная лабораторная | Предназначена для нагревания и поддержания температуры лабораторной посуды. Индикация на крышке или передней стенке. | шт | - | 1
39 | Секундомер механический | Предназначен для фиксации прошедшего времени | шт | - | 1
40 | Термометр спиртовый | Термометр стеклянный спиртовый с диапазоном измерения от 0°С до 100°С с ценой деления шкалы 1°С | шт | - | 1
41 | Ареометр | ареометр типа AM с пределом основной допускаемой абсолютной погрешности 0,5 кг/м или ареометр типа АМТ с пределом основной допускаемой абсолютной погрешности 1,0 кг/м3 | шт | - | 1
42 | Прибор для определения степени чистоты молока | Предназначен для определения степени чистоты молока и молочных продуктов | шт | - | 1
43 | Штатив для бюреток | Материал - металл | шт | - | 2
44 | Штатив для пробирок | 20 гнезд. Материал - металл или полиэтилен. | шт | - | 1
45 | Термостатическое устройство | Термостат для инкубирования тестов на определение антибиотиков 4Sensor и т.п. Позволяет пользователю самостоятельно устанавливать время (до 240 мин.) и температуру инкубации (от +30 до +80ºС), что делает его универсальным. Это возможно, благодаря наличию цифровой индикации текущей температуры, встроенной клавиатуры и индикаторам рабочего режима. | шт | - | 1
46 | Анализатор молока вискозиметрический | Предназначен для определения количества соматических клеток в молоке | шт | - | 1
47 | pH-метр | Предназначен для определения уровня pH в жидкостях | шт | - | 1
48 | Магнитная мешалка | Магнитная мешалка с частотой вращения 800 об/мин | шт | - | 1
49 | Анализатор молока | Ультразвуковой анализатор молока с функцией определения массовой доли жира, температуры, плотности, СОМО, процента добавленной воды. | шт | - | 1
50 | Спиртовка лабораторная | Спиртовка предназначена для нагревания лабораторной посуды. Материал - стекло лабораторное. | шт | - | 1
51 | Линейка | Линейка металлическая миллиметровая с ценой деления 1мм | шт | - | 1
52 | Овоскоп | Предназначен для определения качества яиц путём их просвечивания световыми лучами | шт | - | 1
53 | Инкубатор автоматический | Автоматический инкубатор с универсальными лотками для любых яиц. Предназначен для выведения различных видов птицы. Автоматический переворот яиц. Автоподдержание температуры. Управление и индикация на панели. Прозрачная верхняя крышка. | шт | - | 1
54 | Весы электронные | Точность до 0,1г. Предел взвешивания 1000 г. Металлическая платформа. Размер платформы 10х10 см. Функция тарирования. | шт | - | 1
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Системное ПО | ПО должно обеспечивать работу прикладного и специализированного ПО и безопасность данных. | шт | - | 3
2 | Офисное ПО | ПО должно обеспечивать работу с текстовыми и табличными данными. | шт | - | 3
3 | Специализированное програмное обеспечение (зоотехнический учет) | ПО обеспечивает ввод, хранение, обработку информации о поголовье сельскохозяйственных животных (птицы), формирование отчетов, графиков, диаграмм в соответствии с конкурсным заданием | шт | - | 3
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Шкаф для лабораторной посуды | Шкаф для лабораторной посуды. Металлический каркас, корпус из ламинированной ДСП, 2 распашные дверцы из ЛДСП с ручками, 2 стеклянные распашные дверцы с ручками и полки. Габаритные размеры (ШхГхВ) 800х500х1900 мм. | шт | - | 1
2 | Мойка для лабораторной посуды | Стол-мойка с подводом горячей воды. Каркас изготовлен из металлической профильной трубы. Корпус изготовлен из влагостойкой ЛДСП. Материал мойки - нержавеющая сталь. Габаритные размеры (ДхШхВ) 800х600х850 мм. | шт | - | 1
3 | Сушилка для лабораторной посуды | Сушилка со штырями для просушивания лабораторной посуды: пробирок, стаканов, колб и т.д. Материал - полипропилен. | шт | - | 1
4 | Стол письменный | Стол-парта нерегулируемая. Каркас из труб прямоугольного сечения. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Размеры (ВхШхГ): 750х1200х500 мм.2-местная.Столешница ЛДСП: толщина 16-20 мм, кромка - ПВХ 2 мм. | шт. | - | 10
5 | Стул | Металлический каркас покрыт износостойкой порошковой краской, устойчивой к мойке и дезинфекции. Сиденье и спинка мягкие, покрыты моющимся синтетическим материалом. | шт. | - | 8
6 | Стол лабораторный | Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Размеры (ВхШхГ): 750х1200х500мм. Столешница покрыта химически стойким пластиком. | шт | - | 2
7 | Стол лабораторный с керамической столешницей | Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Размеры (ВхШхГ): 750х1200х500мм. Столешница покрыта керамической плиткой. | шт | - | 1
8 | Стул лабораторный | Диаметр пятилучия 54 см, высокий газлифт с ходом 26 см, сидение диаметра 33 см, сидение в нижнем положении от пола прибл. 56 см на верхнем прибл. 82 см. | шт | - | 3
9 | Стол ветеринарный смотровой | Предназначен для проведения осмотра мелких сельскохозяйственных животных и птицы и выполнения манипуляций.Столешница из нержавеющей стали облегчает уборку и дезинфекцию. Размеры столешницы 60x130 см, высота столешницы от пола 90 см. | шт | - | 2
10 | Стол медицинский инструментальный | Предназначен для размещения инструментария, медикаментов и других принадлежностей. Каркас выполнен из профильной стальной трубы 20х20. Столик комплектуется колесами из серой резины диаметром не менее 50мм, два из которых с тормозом. Полки изготовлены из окрашенного металла или нержавеющей стали. Имеется выдвижной ящик. | шт | - | 4
11 | Корзина для мусора | Материал - пластик. Объем 7-10 л | шт | - | 9
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Чашки Петри | Чашки Петри стеклянная используются в биотехнологии, микробиологических исследованиях. Изготовлены из оптически прозрачного стекла высокого качества. Техника изготовления обеспечивает ровность и гладкость поверхности чашек Петри, благодаря чему среда равномерно распределяется по дну чашки Петри, повышая достоверность результатов исследования. | шт. | 16 | 36
2 | Стакан мерный | Стекло или пластик. Объем 250 мл. | шт | - | 2
3 | Палочки стеклянные диаметром от 3 до 5 мм, длиной 20 см. | Палочка стеклянная используется для перемешивания веществ в химической посуде. Для предохранения посуды от случайного растрескивания при перемешивании веществ | шт. | 1 | 6
4 | Пробирки лабораторные | Лабораторное стекло | шт | 5 | 30
5 | Колбы стеклянные 100мл | Колбы стеклянные конические из термостойкого стекла вместимостью 100 мл | шт | - | 6
6 | Колбы стеклянные с притертыми пробками 100мл | Колбы стеклянные конические исполнения 1 или 2 типа КНКШ из термостойкого стекла с нормальным шлифом №29 с притертыми пробками вместимостью 100 мл | шт | - | 6
7 | Стакан химический | Стаканы химические типа В исполнения 1 номинальной вместимостью 50 мл , 100 мл | шт | - | 3
8 | Цилиндр мерный 100мл | Цилиндры мерные исполнения 1 и 2 вместимостью 100 см3 | шт | - | 3
9 | Цилиндр стеклянный 250мл | Цилиндр стеклянный вместимостью 250 мл | шт | - | 2
10 | Цилиндр стеклянный 500мл | Цилиндр стеклянный вместимостью 500 мл | шт | - | 2
11 | Бюретка | Бюретки 1-1(2)-2-10-0,02 | шт | - | 2
12 | Бюретка 50мл | Бюретка стеклянная на 50 мл | шт | - | 2
13 | Воронка для бюретки | Воронка пластиковая для бюретки | шт | - | 2
14 | Пипетка 1мл | Стекло, объем 1 мл | шт | - | 2
15 | Пипетка 2мл | Стекло, объем 2 мл | шт | - | 3
16 | Пипетка 5мл | Стекло, объем 5 мл | шт | - | 3
17 | Пипетка молочная 10мл | Пипетка молочная вместимостью 10 мл | шт | - | 3
18 | Пипетка молочная 20мл | Пипетка молочная вместимостью 20 мл | шт | - | 2
19 | Стакан пластиковый одноразовый | На усмотрение организаторов | шт | 1 | 6
20 | Контейнер прямоугольный с крышкой | Контейнер для хранения, транспортировки и утилизации использованных биологических материалов, режущих предметов. 108х82х46мм, 250мл, полупрозрачный, ПП | шт | - | 5
21 | Бумага вощеная | Бумага должна быть изготовлена в соответствии с требованиями стандарта по технологическим регламентам | рулон | - | 1
22 | Ерш для пробирок | На усмотрение организаторов | шт. | - | 1
23 | Моющее средство для посуды | дезинфекция, мойка и дезодорация | фл. | - | 1
24 | Физиологический раствор | Натрия хлорид 0,9% изотонический | мл | 500 | 3000
25 | Агар | Мясо-пептонный агар | мл | 50 | 300
26 | Дистиллированная вода | Очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений, в РФ нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». | мл | 500 | 3000
27 | Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% | Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% | мл | - | 1000
28 | Дезинфицирующее средство | дезинфекция, мойка и дезодорация | мл | - | 1000
29 | Бумага лакмусовая красная | Тестовые полоски из лакмусовой бумаги для определения кислотности жидкости (pH). Кол-во в упаковке: 100 полосок. Индикаторная шкала в комплекте. | уп | - | 1
30 | Йода настойка спиртовая | Йода настойка спиртовая 5% | мл | 10 | 60
31 | Перекись водорода | Раствор для наружного и местного применения 3% прозрачный, бесцветный, без запаха. Флакон 100 мл. | мл | - | 2
32 | Спиртовые ватные тампоны | На усмотрение организаторов | шт | 50 | 300
33 | Вата | Вата медицинская, нестерильная. Упаковка 50г. | уп | 1 | 6
34 | Марлевый бинт | Бинт стерильный в индивидуальной упаковке 70х1400мм | шт | 2 | 12
35 | Эластичный бинт | Бинт эластичный 80х3000мм | шт | 1 | 6
36 | Мыло жидкое | Мыло жидкое антибактериальное | фл. | - | 2
37 | Бумажное полотенце | Полотенца бумажные впитывающие в рулонах. Цвет - белый. Двухслойные. | рулон | 2 | 12
38 | Клеенка под стойло/загон | Пленка полиэтиленовая, толщина 200 мкм | кв.м | - | 4
39 | Сменные уши к муляжу головы животного | Уши изготовлены из картона, пористой резины, плотного полиэтилена. Имеют нанесенное изображение сосудов и хрящей. | пара | 2 | 12
40 | Электронная ушная бирка | Электронная ушная бирка - диск, содержащий микрочип и помещаемый между входной и полой частями обыкновенной ушной бирки. Может применяться для всех сельскохозяйственных животных. Характеристики: Стандарт ISO: 11784/11785 Тип: FDX-B Рабочая частота: 134,2 кГц Диаметр: 30 мм | шт | 2 | 12
41 | Бирка двойная ушная | Бирка ушная двойная под щипцы с иглой, размер 50х43 мм. Материал: термопластичный полиуретан, без номеров. Цвет - белый, желтый. Температурный режим: от -50°С до +50°С. | шт | 2 | 12
42 | Фольга | Фольга алюминиевая для упаковки пищевых продуктов | рулон | - | 1
43 | Фильтры из иглопробивного термоскрепленного материала | Предназначены для определения чистоты молока | шт | 1 | 6
44 | Тест-полоски для определения антибиотиков в молоке | Должны соответствовать ГОСТ 32254-2013 Молоко. Инструментальный экспресс-метод определения антибиотиков | уп | - | 1
45 | Кислота соляная по ГОСТ 3118 | Кислота соляная по ГОСТ 3118 | фл. | - | 1
46 | Кальций хлористый по ГОСТ 450 | Кальций хлористый по ГОСТ 450. | фл. | - | 1
47 | Кобальт сернокислый 2,5% раствор | Кобальт сернокислый 2,5% раствор | мл | - | 50
48 | Натрия гидроокись | Натрия гидроокись, раствор молярной концентрацией 0,1 моль/дм3 | л | - | 2
49 | Фенолфталеин | Фенолфталеин 1% раствор | мл | - | 50
50 | Препарат "Мастоприм" | Раствор для определения количества соматических клеток в молоке | мл | - | 50
51 | Формальдегид | Водный раствор с массовой долей формальдегида 36,5–37,5 % | мл | 10 | 100
52 | Молоко | Молоко коровье цельное | л | 1 | 6
53 | Образцы кормов | Не менее 6 различных образцов кормов для сельскохозяйственных животных. Масса каждого образца корма - не менее 200 г. | шт | - | 6
54 | Яйца | Яйца с различными дефектами и пороками | шт | - | 30
55 | Ячейки для яиц | Ячейка вмещает 10 яиц | шт | - | 3
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый или углекислотный. Исправный, заряженный. Срок эксплуатации не более года, с биркой о дате зарядки, должен висеть на видном месте, на уровне лица человека, на стене знак места расположения огнетушителя. | шт | - | 2
2 | Аптечка | Аптечка предназначена для оказания первой помощи (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 5.03.2011 №169н) | шт | - | 2
3 | Халат белый медицинский с длинным рукавом | Халат белый медицинский с длинным рукавом | шт | 1 | 6
4 | Колпак медицинский | Колпак (шапочка) медицинский изготовлен из ткани или нетканого материала, на завязках | шт | 1 | 6
5 | Фартук акушерский | Изготовлен из водоотталкивающего материала, закрывает всю переднюю часть тела специалиста | шт | - | 1
6 | Перчатка акушерская | Перчатка акушерская 5-палая полиэтиленовая | шт | 1 | 6
7 | Перчатки хлопчатобумажные | Перчатки защищают руки от пыли и грязи, а также от механических повреждений, изготовлены из хлопчатобумажной пряжи. | шт | 1 | 6
8 | Бахилы одноразовые | Бахилы одноразовые полиэтиленовые | пара | 7 | 42
9 | Перчатки латексные | Перчатки латексные нестерильные | пара | 6 | 36
10 | Маска индивидуальная | Маска одноразовая индивидуальная | шт. | 9 | 54
11 | Комбинезон защитный одноразовый | Одноразовый комбинезон предназначен для защиты от пыли, незначительных загрязнений. | шт. | 1 | 6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на 1 рабочее место (согласно плану застройки) - 220 В
2 | Подвод и отведение холодной воды (согласно плану застройки )
3 | Освещение рабочих мест - светодиодные или люминесцентные лампы
4 | Тишина в местах размещения животных и птицы
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Проектор | Формат изображения 4:3. Фокусировка ручная. Пульт ДУ. Разрешение 1024x768. Яркость 3500лм. Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений. Просмотр изображений и видео с USB-накопителей. | шт | 1
2 | Экран проекционный | Экран проекционный переносной. Матовое покрытие. Размеры не менее 150см х 150см | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность столешницы | шт | 6
2 | Стул | На колесиках, без подлокотников. Обивка из моющегося материала. Расчитаны на вес не менее 100 кг | шт | 6
3 | Вешалка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
4 | Корзина для мусора | Материал - пластик. Объем 7-10 л | шт | 1
5 | Пилот, 6 розеток | 6 розеток. Провод длиной не менее 3 м. | шт | 2
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый или углекислотный. Исправный, заряженный. Срок эксплуатации не более года, с биркой о дате зарядки, должен висеть на видном месте, на уровне лица человека, на стене знак места расположения огнетушителя. | шт | 1
2 | Аптечка | Аптечка предназначена для оказания первой помощи (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 5.03.2011 №169н) | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) |  |  |  | -
2 | Освещение (лампы дневного света)
3 | Электричество 220В
МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Компьютер | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не меньше 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | шт | 1
2 | Мышь компьютерная | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
3 | МФУ | МФУ цветное формата А-4 с возможностью быстрой печати | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столешница не тоньше 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность столешницы | шт | 1
2 | Стул | На колесиках, без подлокотников. Обивка из моющегося материала. Расчитаны на вес не менее 100 кг | шт | 1
3 | Шкаф для документов | Шкаф для лабораторной посуды. Металлический каркас, корпус из ламинированной ДСП, распашные дверцы из ЛДСП с ручками и полки. Габаритные размеры (ШхГхВ) 800х500х1900 мм. | шт | 1
4 | Пилот, 6 розеток | 6 розеток. Провод длиной не менее 3 м. | шт | 1
5 | Корзина для мусора | Материал - пластик. Объем 7-10 л | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 9 м.кв (3*3 метра)
2 | Электричество: 1 розетка + пилот
3 | Подключение компьютера к проводному интернету
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стол письменный | Стол-парта нерегулируемая. Каркас: из труб прямоугольного сечения. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Размеры (ВхШхГ): 750х1200х500 мм.2-местная.Столешница ЛДСП: толщина 16-20 мм, кромка - ПВХ 2 мм. | шт | 6
2 | Стул | На колесиках, без подлокотников. Обивка из моющегося материала. Расчитаны на вес не менее 100 кг | шт | 6
3 | Вешалка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт | 1
4 | Корзина для мусора | Материал - пластик. Объем 7-10 л | шт | 1
5 | Кулер | Кулер для питьевой воды. Одноразовые стаканы. | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) |  |  |  | -
2 | Освещение (лампы дневного света)
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Клетки для животных (птицы) | Клетки для птиц должны быть изготовлены из оцинкованной сетки, с диаметром проволоки 2мм, размер ячеек на полу 25*50 мм, Площадь пола на 1 голову должна быть не менее 500 см2, высота клетки не менее 60 см, ( для с.х. птицы- кур, уток) для индеек неменее 1м. | шт. | 1
2 | Переноска для мелких животных/птицы | Переноска рассчитана на транспортировку мелких сельскохозяйственных животных и птицы. Материал - нержавеющая сталь, пластмасса. Широкая дверца. | шт | 1
3 | Ведро / корыто | Ведро или корыто должны быть изготовлены из термоустойчивого пластик, не деформироваться при температуре около 100 ◦С, Материалы,из которых изготовлены данные детели не должны выделять вредных для человеческого организма вещест. | шт | 2
4 | Миски для животных/птицы | Миски для животных и птицы должны быть изготовлены из пищевой пластмассы или эмалированные. Высота буртика не менее 60-70 мм. Диаметр выбирается исходя из количества животных и птицы. Фронт кормления на 1 животное или птицу не менее 10 см. | шт. | 2
5 | Поилки для животных и птицы | Поилки изготовлены из пищевой пластмассы или нержавеющей стали | шт | 2
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Комбикорм | Комбикорм должен быть изготовлен из доброкачественного зерна, не содержать металлических, химических и др. примесей. Должен соответствовать направлению продуктивности животного или птицы. При органолептической оценке не должно быть запаха плесени, пригоден к скармливанию и соотвествовать соответствующим ГОСТам. | кг | 20
2 | Сено | Сено для скармливания животным должно быть заготовленным в текущем году, иметь приятный запах свежескошенных трав. Ни в коем случае иметь места подгнивания. Поскольку в этих местах развивается плесень и при дальнейшем скармливании животным и птице вызовет такое заболевание как аспергиллез. | кг | 50
3 | Опилки | Опилки должны быть свежими, без мест подгнивания, они должны иметь цвет свежеспиленного дерева, запах приятный, соответствующий тому, или иному виду деревьев из которого они изготовлены, При сжатии в кулак оии должны легко рассыпаться. | кг | 50
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Огнетушитель | Огнетушитель порошковый или углекислотный. Исправный, заряженный. Срок эксплуатации не более года, с биркой о дате зарядки, должен висеть на видном месте, на уровне лица человека, на стене знак места расположения огнетушителя. | шт | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стеллаж | Стеллаж металлический, 6 полок. Размеры 2200х1000х400мм. | шт | 1
2 | Корзина для мусора | Материал - пластмасса. Объем 7-10 л. Полиэтиленовые мешки для мусора объем 20 л. | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада не менее 6 м.кв (2*3 метра)
2 | Электричество: 1 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Бумага А4 | Бумага для офисной техники. Формат А4. Цвет - белый. Плотность не менее 80 г/см3 | пачка 500 листов | 5
2 | Скотч малярный | Скотч малярный. Ширина 5 см. | м | 2
3 | Скотч двусторонний | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | м | 2
4 | Ручка шариковая | Письменная принадлежность, с помощью которой можно оставить чернильный след на поверхности (обычно на бумаге). Цвет чернил - синий. | шт | 20
5 | Карандаш простой | Карандаш простой ТМ с ластиком | шт | 6
6 | Линейка миллиметровая | Линейка длиной 300мм. Цена деления 1мм. Материал пластмасса | шт | 6
7 | Степлер+антистеплер со скобами | Степлер с подходящими по размеру скобами. Антистеплер. | шт | 2
8 | Скрепки канцелярские | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | упак | 1
9 | Файлы А4 | Прозрачные файлы с перфорированным краем, позволяющие закреплять из в папках | упак | 1
10 | Папка формата А4 на кольцах | Папка формата А4 (315×235 мм) вмещает не менее 500 листов | шт | 3
11 | Маркер черный | Маркер перманентный для работы по стеклу и пластику. Цвет черный. | шт | 2
12 | Папка-плашет с крышкой | Папка-планшет формата А4 (315×235 мм) изготовлена из плотного пластика (полипропилена) . Толщина материала — 1,2 мм. Позволяет комфортно работать с документами на весу. Металлический прижим надежно удерживает листы и файлы. | шт | 9
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)